2.Pielikums

Tehniskā specifikācija

Ulbrokas peldbaseina ēkas tehniskā apsekošana

      - Objekta nosaukums. Ulbrokas peldbaseins

      - Veicamo darbu mērķis. Sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu un darba uzdevumu projektēšanas darbu veikšanai

      - Veicamie darbi:

              - veikt ēkas un ventilācijas sistēmas tehnisko apsekošanu;

              - sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu;

              - sagatavot darba uzdevumu būvprojekta (un/vai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, piemēram, vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai izstrādes veikšanai), ņemot vērā, ka plānots būvdarbus realizēt ar projektē un būvē būvniecības projekta realizācijas metodi;

              - noteikt indikatīvās būvdarbu izmaksas.

      - Nosacījumi. Tehniskā apsekošana jāveic un atzinums jānoformē atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām:

              - LBN 405-21 “Būvju tehniskā apsekošana”.

              - Būvniecības likums.

              - MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

              - MK noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi.

              - citi uz veicamo darbu izpildi attiecināmie normatīvie akti.

      - Īpašie nosacījumi.

              - atzinumā novērtēt ēku tehnisko stāvokli apsekošanas brīdī. Izpildītājs saviem spēkiem pēc vajadzības veic nepieciešamos konstrukciju atsegšanas darbus to izpētei;

              - atzinumā iekļaut fotoattēlus ar komentāriem, detalizētus secinājumus un ieteikumus

              - atzinumā sniegt priekšlikumus un ieteikumus būvprojekta izstrādei

              - Kā atzinuma pielikumu sagatavot projektēšanas uzdevumu

              - atzinumam kā pielikumu pievienot indikatīvu būvdarbu izmaksu aplēsi

              - par visiem apstākļiem, kas ietekmē darbu izpildi, kā arī, ja ir nepieciešams precizēt darbu veikšanas tehnoloģiju vai apjomus, nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvi.

              - būves apsekošanas laiks vismaz 2 darba dienas iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

              - Pasūtītājs nodrošina piekļuvi iekštelpām.

      - Darba izpildē vērā ņemamie uzdevumi:

              - Ventilācijas sistēma peldbaseina telpā, jāsakārto pieplūde un nosūce, sistēmas pārbūve;

              - Ventilācijas sistēma dušas telpās, pārbūve. (ventilācijas iekārtai jaudas atbilstība ēkas funkcionālo prasību nodrošināšanai);

              - Gaisa apmaiņas/ventilācijas nodrošināšana virs piekārtajiem griestiem;

              - Dušas telpu sienu demontāža, jaunu vieglbetona bloku sienu izbūve, apdare. Jauna santehnika.

              - Ēkas sienu koka konstrukciju atsegšana, protezēšana, hidroizolācijas iestrāde. (balsti pie dušas telpām)

              - Peldbaseina telpas grīdas flīžu slīpums neatbilstošs. (pie dušas telpām, slīpums uz sienu).

              - Ēkas esošie PVC logi – izvērtēt to stāvokli.

              - Piekārto griestu nomaiņa vietās, kur notecējumi.

      - Darba uzdevuma izpildei nododamā informācija:

              - Ēkas inventarizācijas lieta

              - sākotnējais būvprojekts (2005.gads);

              - jumta nomaiņas būvprojekts (SIA Komercveiksmes);

              - jumta TAA

                - 2024.gada 19.septembra J. Labanausks, sertifikāta numurs 4-01599 atzinums;

                - 2023.gada 24.jūlija M.Arnava, sertifikāta numurs 5-03561 atzinums;

              - termogrāfijas atskaite;

              - informācija par ventilāciju (projekti, atskaites, tehniskā dokumentācija utt.);

              - Būvprojekta (jumta sadaļa iepirkumā orojekta “Ulbrokas peldbaseina energoefektivitātes paaugstināšana un jumta pārbūve”, iepirkuma identifikācijas numurs RNP 2025/15) autora projektēšanas laikā sniegtā informācija;

              - cita pašvaldības rīcībā esošā informācija (piemēram, siltuma patēriņa dati, elektroenerģijas patēriņa dati utt.).

      - Darba uzdevuma izpildes termiņš. 4 (četras) nedēļas

      - Apmaksas nosacījumi. Pilna apmaksa, veicot maksājumu pēc darbu pabeigšanas un abpusējas pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.

      - Kontakpersona TAA izpildes laikā:

- Projektu vadītājs Jānis Uzulēns, tālrunis +371 26556563, e-pasts: janis.uzulens@ropazi.lv;

- Ulbrokas sporta kompleksa Direktora vietnieks saimniecības jautājumos: Normunds Eihe, tālrunis: +371 25460002, e-pasts: normunds.eihe@ropazi.lv.