## Buvniecibas koptame
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Kākciema multifunkcionālā centra apkures sistēmas pārbūve
Objekta adrese: Ziedoņi 2, Kākciems, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135
| Tāme sastādīta | 2025.gada
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 2 | 3
1 | Kākciema multifunkcionālā centra apkures sistēmas pārbūve | 0 | 6142700.02 | 6142700.02
|  |  | 431549.66 | 431549.66
| Kopā | 0
| PVN (21%) | 0
| Kopējās būvniecības izmaksas | 0 | 9873935.38 | 9873935.38

## Kopsavilkums
Kopsavilkums
Objekta nosaukums: Kākciema multifunkcionālā centra apkures sistēmas pārbūve
Objekta adrese: Ziedoņi 2, Kākciems, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135
| Par kopējo summu, (euro) | 0
| Kopējā darbietilbība, (c/h) | 0
| Tāme sastādīta | 2025.gada
Nr.p.k. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darb-ietilpība (c/h)
|  |  | Darba alga (euro) | Būv-izstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Kākciema multifunkcionālā centra apkures sistēmas pārbūve | 0
| Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ( %)
t.sk. darba aizsardzība
Būvuzņēmēja peļņa ( %)
| Pavisam kopā | 0

## Lokālā tāme
Lokālā tāme
Objekta nosaukums: Kākciema multifunkcionālā centra apkures sistēmas pārbūve
Objekta adrese: Ziedoņi 2, Kākciems, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135
Tāme sastādīta 2025. gada | [9 empty] | Tāme sastādīta |  |  | 2025.gada
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā par visu apjomu
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas lime EUR/h | Darba alga EUR | Būvistrādājumi EUR | Mehānismi EUR | Kopā EUR | Darbietilpība c/h | Darba alga EUR | Būvistrādājumi EUR | Mehānismi EUR | Kopā EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Apkures sistēmas pārbūve
1 | Siltuma sūknis WALL XP Energy 12-16kW BH9 (siltuma sūknis komplektā ar visu nepieciešamo automātiku un āra bloku XP Energy 16kW 400V, montāža (Carrier) vai ekvivalents | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Betona pamatne | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Freona līnija un automātikas kabeļu komplekts siltuma sūkņa un āra bloka savienošanai - Garums 10 metri, montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Freons R32 sistēmas uzpildei , montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Termomanometrs 0-6bar/120*C; T1/2''; D80mm | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izplešanas tvertne apkurei, 12 L | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida vārsts, vītņu 1'' | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lodveida vārsts, vītņu 1/2' | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sistēmas iztukšošana un uzpildīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Atdalītājs gaisa/netīrumu XStream Vent-Clean 1", vai ekvivalents | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tērauda cauruļvads - presējams DN25 (ø28x1,5) | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cauruļvadu izolācija K-flex 28x13, vai ekvivalents | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Veidgabali, presējams tērauds (līkumi, t-gabali, pārejas, u.c.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Atveru izveide sienās | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Elektroapsaistes, automātikas komplekts, montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terauda radiatoru maiņa uz jaudīgakiem
1 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. Montāža C 33-500-1400, vai ekvivalents | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. Montāža C 33-500-1800, vai ekvivalents | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. Montāža C 33-500-700, vai ekvivalents | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Montāžas komplekts | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Esošo radiatoru demontāža | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izpildshēmas izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk.darba devēja sociālais nodoklis(23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā | [13 empty] | 0
Siltumsūknis ir plāsnots ar pieslēgumu pie esošās sistēmas ar esošā granulu katla darbības spējas saglabāšanu. Jāveic esošo apkures radiatoru nomaiņa uz jaudīgākiem, tie kuri nodrošina darbu uz zemākām temperatūrām.