Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums

- Izpildītājs veic iekārtu apkopi un ķīmisko preču piegādi (turpmāk – Pakalpojums) Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseinam.

- Izpildītājs Pakalpojumu sniegšanai nodrošina savu darbaspēku, tehniku, iekārtas un nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekus.

- Pasūtītājs tiesīgs noteikt sniedzamā Pakalpojuma apjomu atkarībā no finanšu iespējām, vai atbilstoši faktiskajai vajadzībai. Pasūtītājam nav pienākums veikt visu tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu apkopi un iegādāties visu norādīto preču daudzumu.

- Gadījumā, ja Pakalpojuma sniegšanas rezultātā tiek konstatēti trūkumi tie jānovērš ne vēlāk kā 1 (vienas) kalendārās dienas pēc informācijas saņemšanas (ja līdzēji nav vienojošās citādi).

- Gadījumā, ja konstatēto trūkumu vai nepilnību rezultātā var iestāties avārijas stāvoklis, Izpildītājam tie jānovērš ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc informācijas saņemšanas (ja līdzēji nav vienojošās citādi).

- Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

| Nr.p.k. | Pakalpojuma / Preces veids | Mērv. | Plānotais daudzums | Pretendenta piedāvājums Pretendenta piedāvātas pakalpojuma/preces apraksts un ražotājs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peldbaseina apkope vienu reizi mēnesī (kopā 9 mēneši). Darbi, kas tiek iekļauti baseina apkopē: - Ķīmijas dozācijas iekārtas pārbaude un regulēšana (pēc nepieciešamības); - Ķīmijas kannu pārbaude un nomaiņa; - Filtru skalošana; - Ūdens papildināšana, pēc skalošanas (notiek automātiski, bet tiek pievērsta uzmanība); - Ķīmijas līmeņa pārbaude baseina ūdenī ar rokas testeri; - Baseina grīdas tīrīšana ar putekļa sūcēju (pēc nepieciešamības). | reizes | 9 |  |
| 2. | Ķīmija baseinam: Chemoclor liquid – Stabilizēts 13% Nātrija hipohlorīds, Chemoform (Vāciju), 35kg | gab. | 14 |  |
| 3. | Ķīmija baseinam: pH-Minus-50% šķīdums pH līmeņa pazemināšanai baseina ūdenī, Chemoform (Vāciju), 40kg | gab. | 3 |  |
| 4. | Ķīmija baseinam: Flockfix liquid – koagulanta šķīdums ūdens dzidrināšanai, Chemoform (Vācija) 35kg | gab. | 2 |  |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: Nataļja Čerdinceva