## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Inženierkomunikāciju darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Ziedu un Parka ielu infrastruktūras izbūve Garkalnes novada, Upesciemā
Objekta adrese: Parka iela, Ziedu iela, Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads
| Nr.p.k. | Kods tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR)
| 1. | ELTA | Elektroapgāde, ārējā
| 2. | LKT | Gūliju un infiltrācijas aku izbūve
Kopā:
Virsizdevumi () %:
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa () %:
Kopā:

## ELTA
Lokālā tāme Nr.1
Elektroapgāde, ārējā
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Ziedu un Parka ielu infrastruktūras izbūve Garkalnes novada, Upesciemā
Objekta adrese: Parka iela, Ziedu iela, Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi | Mehānismi (EUR) | Summa, EUR
1 | Apgaismojuma balsta pārcelšana (pk. 0+46.7C un 0+98.4C) - Esošā metāla balsta demontāža un montāža; Esošā balsta betona pamata demontāža un montāža; Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam, sadalei; Pārējie darbi bez kuriem nebūtu iespējams veikt apgaismojuma balsta pārcelšanu | kpl. | 2
2 | Tranšejas rakšana (0.7 m dziļumā no projektētās nogāzes atzīmes) bez mehānismiem, esošā kabeļa ieguldīšanu un tranšejas aizbēršana ar blietēšanu (ietverot kabeļu brīdinājuma lentas atjaunošanu un pārējos darbus bez kuriem nebūtu iespējams veikt kabeļa pārcelšanu) no pk. 0+38C līdz 0+92C. | m | 54
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

## LKT
Lokālā tāme Nr.2
Gūliju un infiltrācijas aku izbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Ziedu un Parka ielu infrastruktūras izbūve Garkalnes novada, Upesciemā
Objekta adrese: Parka iela, Ziedu iela, Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi | Mehānismi (EUR) | Summa, EUR
1 | Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (h vid =2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 204
2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 1.98
3 | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. Grunti sablīvēt ne mazāk kā 98% pēc Proktora blīvuma metodes, atbilstoši aktuālām "Ceļu specifikāciju" prasībām. Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai. | m3 | 48
4 | PP SN8 gludsienu caurules OD200mm ar uzmavu, izbūve ar dziļumu H=1,0-2,0m. tranšejas nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana. Blīvuma pārbaude un CCTV inspekcijas veikšana | m | 14
5 | Infiltrācijas aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm ar nosēddaļu h=0,80m un betona pārsedzi | kpl. | 6
6 | Plastmasas gūlija ar nosēddaļu 70(l)un "četrstūra" ķeta rāmi 40(t) un taisnstūra resti ar enģēm, diam. DN400mm, h vid =1.20m | kpl. | 6
7 | Skaloti oļi fr.0-45mm, h=0,15m | m3 | 5.64
8 | Ģeotekstils Tecnogeo HTE 250T vai ekvivalents | m2 | 28.5
9 | Aizsargcaurule PP caurulei OD200mm šķērsojot dzelzsbetona skataku | gb | 6
10 | Skataku lūku betona atbalsta gredzens h=10cm | gb | 6
11 | Stacionāra tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām | kompl. | 6
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)