## HB
Lokālā tāme Nr.1
Objekta nosaukums: Pagaidu apgaismojuma izbūve pie Ulbrokas vidusskolas gājēju pārejas
Objekta adrese: P5 Ulbroka – Ogre, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi | Mehānismi (EUR) | Summa, EUR
Darbs
1 | Tranšejas rakšana ar roku darbu un mehānismiem, 1 kabelim | m | 10,00
2 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei | m | 10,00
3 | Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 75mm montāža gatavā tranšejā | m | 10,00
4 | Kabeļa NYY 4x6 mm2 montāža dubultsienu aizsargcaurulē | m | 10,00
5 | Kabeļa NYY 4x6 mm2 montāža balstā | m | 7,00
6 | Kabeļu signāllentes ieklāšana | m | 10,00
7 | Savienojuma spaiļu montāža balstā | m | 10,00
8 | Gājēju pārejas apgaismojuma balstu un armatūras montāža | kompl. | 1,00
9 | Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 56W montāža 6 m balstā | gab. | 1,00
10 | Apgaismojuma kabeļa pieslēgšana esošajam apgaismojuma balstam. | kompl. | 1,00
Materiāli
11 | Gājēju pārejas apgaismojuma balsta un armatūru komplekts ieskaitot gaismekli | gab. | 1,00
12 | Drošinātājs 1F C6A | gab. | 1,00
13 | Savienotājspaile ielas apgaismojuma balstam SV-15 | gab. | 1,00
14 | Apgaismojuma armatūra gājēju pārejai LED 56W | gab. | 1,00
15 | Kabelis NYY 4x6 mm2 | m | 20,00
16 | Kabeļa signāllenta (vienam līdz trijiem kabeļiem) | m | 10,00
17 | Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm, 450N | m | 10,00
18 | Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai) | m3 | 1,50
19 | Palīgmateriāli, neuzskaitīties materiāli | kompl. | 1,00
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)