TIRGUS IZPĒTE

“Elektroinstalācijas darbi Kangaru stacijā”

Informācija par pasūtītāju:

| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Kontaktpersona: | Attīstības, īpašumu un investīciju departaments, Projektu nodaļas, Projektu vadītāja Ilze Amerika, ilze.amerika@ropazi.lv |
| Tirgus izpētes piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi: | cenu.aptaujas@ropazi.lv |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 24.09.2024. plkst. 10:00 |

Tirgus izpētes mērķis – noskaidrot tirgus cenu veicamajiem darbiem.

Informācija par priekšmetu:

| Pakalpojuma adrese: | Kangaru stacija, Kangari, Ropažu pagasts, Ropažu novads |
| --- | --- |
| Priekšmeta apraksts: | Elektroinstalācijas darbi Kangaru stacijā: - Elektroinstalācija renovācija: - Elektrības vadu pārvilkšana (pa sienu virsmu dekoratīvie vadi) - 21 elektrības punkta ierīkošana (kontakti, slēdži, gaismekļi) Telpu kopējā platība: 106 m2 Telpu plānu skatīt pielikumā. Pretendentam sazinoties ar norādīto kontaktpersonu pirms piedāvājuma iesniegšanas ir iespēja veikt Objekta apsekošanu, nepieciešamības gadījumā, veicot kontroluzmērījumus, izvērtējot veicamo darbu apjomu. |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Cenās jāietver materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu aizvākšanas izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN), nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi. |

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ

“Elektroinstalācijas darbi Kangaru stacijā”

| Informācija par pretendentu: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

PRETENDENTA PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI

| # Prasības |  | # Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām |
| --- | --- | --- |
| Priekšmeta apraksts: | Elektroinstalācijas darbi Kangaru stacijā: - Elektroinstalācija renovācija: - Elektrības vadu pārvilkšana (pa sienu virsmu dekoratīvie vadi) - 21 elektrības punkta ierīkošana (kontakti, slēdži, gaismekļi) Telpu kopējā platība: 106 m2 Telpu plānu skatīt pielikumā. Pretendentam sazinoties ar norādīto kontaktpersonu pirms piedāvājuma iesniegšanas ir iespēja veikt Objekta apsekošanu, nepieciešamības gadījumā, veicot kontroluzmērījumus, izvērtējot veicamo darbu apjomu. |  |
| Prasības pretendentiem | - Darbi veicami atbilstoši izstrādātajai būvdarbu tāmei.(Lūdzam iesniegt būvdarbu tāmi). - Pretendents nodrošina, ka darbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri – higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām. | # Lūdzam iesniegt precizētu darbu apjomu tāmi |
| PRASĪBAS PRETENDENTA SPECIĀLISTIEM |  | # Lūdzam norādīt |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Cenās jāietver materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu aizvākšanas izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN), nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi. Tirgus izpētes Pretendenta piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar darbu izpildi pilnā apmērā. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Apraksts | Mērvienība | Daudzums (skaits) | Cena EUR bez PVN par visu vienu vienību | Cena EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroinstalācija renovācija: - Elektrības vadu pārvilkšana (pa sienu virsmu dekoratīvie vadi) | Pretendentam sazinoties ar norādīto kontaktpersonu pirms piedāvājuma iesniegšanas ir iespēja veikt Objekta apsekošanu, nepieciešamības gadījumā, veicot kontroluzmērījumus, izvērtējot veicamo darbu apjomu. |  |  |  |
| 21 elektrības punkta ierīkošana (kontakti, slēdži, gaismekļi) | gab. | 21 |  |  |
| Cena bez PVN, EUR: |  |  |  |  |
| PVN summa, EUR: |  |  |  |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds: | Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |

PRETENDENTS IESNIEDZOT PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ VAR IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS.

Aizpilda Pretendents, katrā ailē ierakstot “NODROŠINĀSIM”, vai “PIEKRĪTAM”, vai “APLIECINĀM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.