## Lapa1
Pielikums Nr.1.
Tāme
Gāzes apgādes sistēmu izbūve un katla pārtaises darbi
Tāme sastādīta 2024. gada | [10 empty] | Kopējā tāmes vērtība, bez PVN: | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena |  |  |  | Uz visu darba apjomu
[5 empty] | darba alga (EURO) | materiāli (EURO) | mehānismi (EURO) | kopā (EURO) | darba alga (EURO) | materiāli (EURO) | mehānismi (EURO) | summa (EURO)
Gāzes apgādes sistēma
1 |  | Virszemes tvertne 6,4m3 | gab. | 1
2 |  | Betona platne TP-5 | gab. | 2
3 |  | Tērauda sazemejums 6,4 tvertnei | kompl. | 1
4 |  | Tvertnes regulatora silditājs GOK ES 2000 | gab. | 1
5 |  | Komb.regulātors GOK 20kg/h, 50mbar ar DSV un DNV | gab. | 1
6 |  | EM dubultuzmava D40 | gab. | 1
7 |  | Lodveida krāns Dn25 Eirokonuss | gab. | 1
8 |  | Terauda caurule Dn32 | m | 15
9 |  | Apvalkcaurule Dn50 L=0,5m | gab. | 1
10 |  | Lodveida krāns Dn32 Pn6 | gab. | 1
11 |  | Fasondaļas (redukcijas, līkumi, uzmāvas u.t.t) | kompl. | 1
12 |  | Lokanais pievads NT Dn25 L=0,3m | gab. | 1
13 |  | Manometrs 0-160 mBar ar krānu | kompl. | 1
14 |  | Gāzes noplūdes detektors H-220 LPG | gab. | 1
15 |  | El.magn.vārsts Dn32 | gab. | 1
16 |  | Gāzes sistēmas palaišanas/pārbaudes darbi | kompl. | 1
17 |  | Projekta darbi | kompl. | 1
18 |  | Objekta izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
19 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Katla pārveide
1 |  | Diz.degļa ar fasondaļam demontāža | kompl. | 1
2 |  | Giersch deglis GG20/1-Z-F-LN | gab. | 1
3 |  | Katla palaišana/ regulēšana | kompl. | 1
4 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Kopā bez PVN: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi: | [9 empty] | 0 |  | 0
Kopā bez PVN: | [11 empty] | 0
PVN 21% | [11 empty] | 0
Kopā ar PVN: | [11 empty] | 0