CENU APTAUJAS ANKETA

“Siltummezgla tehniskā apkope Ulbrokas PII “Pienenīte” vajadzībām”

Informācija par pasūtītāju:

| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Nataļja Čerdinceva |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 29396161 |
| Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi: | cenu.aptaujas@ropazi.lv |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 16.10.2024.g. plkst. 10:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

Informācija par priekšmetu:

| Pakalpojuma adrese: | Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| --- | --- |
| Priekšmeta apraksts: | Siltummezgla tehniskā apkope Ulbrokas PII “Pienenīte” vajadzībām |
| Līguma izpildes laiks: | 19.10.2024.g. – 18.10.2025.g., pēc abpusēji parakstīta līguma. |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi tai skaita administrēšana u.c. |

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: “Siltummezgla tehniskā apkope Ulbrokas PII “Pienenīte” vajadzībām”

| Informācija par pretendentu: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

PRETENDENTA PIETEIKUMS

| # Prasības |  | # Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām |
| --- | --- | --- |
| Priekšmeta apraksts: | Siltummezgla tehniskā apkope Ulbrokas PII “Pienenīte” vajadzībām |  |
| Veicamo darbu apjoms: |  |  |
| Servisa dienesta izsaukumi uz visām siltummezglu avārijām darba laikā, kā arī ārpus darba laika (no plkst.17:00 līdz 08:00) darbdienās, kā arī brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti | 24/7 |  |
| Regulējošo vārstu savienojuma vietu blīvējumu pārbaude | 1 x mēn. |  |
| Kabeļu sadales izolācijas u.c. bojājumu konstatēšana | 1 x mēn. |  |
| Periodiska ISM uzstādītās noslēgarmatūras un regulējošās armatūras pārbaude un to bojājumu novēršana | Pēc nepieciešamības |  |
| Uzstādīto regulējošo un automātisko ierīču pārbaude un ieregulēšana | 1 x mēn. |  |
| Temperatūras parametru kontrole, uzstādīto siltumpatēriņa skaitītāju darbības pārbaude | 1 x mēn. |  |
| Iekārtu bojājuma gadījumā tiek veikta bojāto iekārtu nomaiņa atbilstoši izgatavotājrūpnīcu rekomendācijām | Pēc nepieciešamības |  |
| Siltummezgla automātikas darbības režīmu izmainīšana – normālas darbības un zemāku parametru darbības laiku kontrolējošā taimera darbības izmainīšana atbilstoši pieprasītajiem parametriem | Pēc nepieciešamības |  |
| Apkures grafika korekcijas | Pēc nepieciešamības |  |
| Apkures sistēmas sagatavošana apkures sezonai | Pēc nepieciešamības |  |
| Iestādes radiatoru pārbaude un sagatavošana apkures sezonai | Pēc nepieciešamības |  |
| Cirkulācijas sūkņu darbības režīmu izmainīšana | Pēc nepieciešamības |  |
| Ikgadējā siltummezgla iekārtu un ātrsildītāju hidrauliskā pārbaude | Pēc nepieciešamības |  |
| Visas noslēgarmatūras, regulējošās armatūras un netīrumu savācēju filtru periodiska tīrīšana instrukcijā paredzētā laikā | Pēc nepieciešamības |  |
| Plākšnu siltummaiņa ķīmiskā skalošana | Pēc nepieciešamības |  |
| Uzstādīto sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana | 1 x mēn. |  |
| Kontrolmēraparatūras pārbaude | Pēc nepieciešamības |  |
| Elektrovadības un automātikas vadības iekārtu pārbaude un profilaktiskais remonts | Pēc nepieciešamības |  |
| Tiešās darbības regulatoru pārbaude un regulēšana | Pēc nepieciešamības |  |
| Elektrisko izpildmehānismu regulatoru darbības pārbaude un regulēšana | Pēc nepieciešamības |  |
| Kanalizācijas tīrīšana | Pēc nepieciešamības |  |
| Radiatoru demontāža un uzstādīšana | Pēc nepieciešamības |  |
| Santehnikas demontāža un uzstādīšana | Pēc nepieciešamības |  |
| Ūdens mīkstināšanas iekārtas regulēšana un pārbaude | Pēc nepieciešamības |  |
| Sāls tabletes ūdens mīkstināšanai iegāde un piebēršana (apmēram 12 maisi pa 25 kg mēnesī) | Pēc nepieciešamības |  |
| Līguma izpildes laiks: | 19.10.2024.g. – 18.10.2025.g. pēc abpusēji parakstīta līguma. |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi tai skaita administrēšana u.c. |  |
| Prasības Pretendentam: | Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība. Ar Cenu aptaujā noteiktajām ēkas iekārtām un Objektu, pretendents var iepazīties apskatot Objektu dabā, iepriekš piesakoties pie norādītās kontaktpersonas. |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Apraksts | Skaits | Cena EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- |
| “Siltummezgla tehniskā apkope Ulbrokas PII “Pienenīte” vajadzībām” | Viss apjoms |  |
| Cena bez PVN, EUR: |  |  |
| PVN summa, EUR: |  |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: |  |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

| Vārds, uzvārds: | Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |

Aizpilda Pretendents, katrā ailē ierakstot “NODROŠINĀSIM”, vai “PIEKRĪTAM”, vai “APLIECINĀM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.